Komunikat

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żarach

do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych

termin do 30 listopada 2021 r.

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2                    o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli przed zimą w terminie do 30 listopada zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z póź. zm.).

Kontrole okresowe powinny wykonywać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby           posiadające właściwe kwalifikacje.

Przedmiotem tej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego: elementów budynku, budowli                   i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników            występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;         instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Osoba dokonująca kontroli ma obowiązek bezzwłocznie zawiadomić o przeprowadzonej kontroli właściwy organu nadzoru budowlanego.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem, właściciel, zarządca lub użytkownik jest obowiązany do ich  usunięcia w czasie lub bezpośrednio po kontroli  (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Ponadto informuję, że kopię protokołu, zawierającego nieprawidłowości mogące spowodować wyżej wymienione zagrożenia, osoba dokonująca kontroli jest zobowiązana bezzwłocznie przesłać do właściwego organu nadzoru budowlanego, który przeprowadza kontrolę potwierdzającą usunięcie powyższych uszkodzeń lub braków.

Żary, dnia 04.11.2021 r.                                                                   Elżbieta Banaś